«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Общественного совета
при АО «O‘ztransgaz»

Л. Шарипова

7 октября 2026 года

ПРОТОКОЛ № 4

Общественного совета по вопросам деятельности газотранспортной системы, а также объектов подземного хранения газа АО «O‘ztransgaz»

7 октября 2026 года                                      г. Ташкент

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Анализ выполненных работ в системе АО «O‘ztransgaz» по деятельности газотранспортной системы, а также объектов подземного хранения газа.

Председательствовала:

Л. Шарипова — председатель Общественного совета при АО «O‘ztransgaz».

Присутствовали:

Члены Общественного совета: А. Умаров, Ш. Бобоев, С. Сидикджанова, М. Косимов, М. Магдиева и Ф. Таджибаева.

Начальник отдела эксплуатации газораспределительных и газоизмерительных станций Департамента эксплуатации магистральных газопроводов С. Джураев, начальник отдела эксплуатации компрессорных станций Р. Муйдинов, начальник отдела технической политики и методологии Х. Махмудов, а также главный специалист Н. Кобилов.

Приглашенные: —

Заседание Общественного совета АО «O‘ztransgaz» по итогам работы, проведённой в III квартале 2026 года, открылось под председательством Л. Шариповой.

Л. Шарипова ознакомила участников заседания с вопросом повестки дня и отметила особую роль АО «O‘ztransgaz» в газотранспортной системе страны, обеспечение стабильной и надёжной работы магистральных газопроводов, деятельность компрессорных станций, эффективное использование объектов подземного хранения газа, а также вопросы модернизации и технического развития системы.

Также было отмечено, что бесперебойное и безопасное функционирование газотранспортной системы имеет важное значение не только для производственной эффективности Общества, но и для стабильного обеспечения потребителей природным газом.

Подчёркнуто, что при эксплуатации магистральных газопроводов особое внимание уделяется строгому соблюдению требований промышленной и технической безопасности, поэтапному обновлению существующей инфраструктуры, а также внедрению современных технологий.

После этого выступил начальник отдела эксплуатации газораспределительных и газоизмерительных станций Департамента эксплуатации магистральных газопроводов С. Джураев.

В своём выступлении С. Джураев отметил, что система магистральных газопроводов АО «O‘ztransgaz» является важной составной частью единой газотранспортной системы республики, и представил информацию о техническом состоянии магистральных газопроводов, их эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании.

В соответствии с приказом № 58 от 4 мая «О мерах по подготовке магистральных газопроводов и сооружений к эффективной и надёжной эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027 годов» разработаны соответствующие мероприятия, и по состоянию на 1 октября выполнены следующие работы.

По газораспределительным станциям:

– на 1035 газораспределительных станциях проверена изоляция входных и выходных газопроводов (при необходимости произведено обновление);

– проверены дренажные системы 506 очистительных фильтров (при необходимости произведено обновление);

– проверена работоспособность 7894 постоянно открытых и закрытых запорных устройств;

– отремонтировано 279 запорных устройств;

– проведены ревизия и ремонт 1363 устройств регулирования давления газа;

– проведена полная ревизия 116 установок подогрева газа;

– проведена полная ревизия 1170 пружинных предохранительных клапанов;

– отрегулированы и опломбированы 2250 пружинных предохранительных клапанов;

– проведена полная ревизия 808 систем одоризации;

– окрашены наружные поверхности блочного оборудования и коммуникаций на 421 объекте с восстановлением надписей и указателей направления движения газа;

– проверена работоспособность системы защитной автоматики при изменении давления на 1508 объектах.

По газоизмерительным станциям:

– проверена изоляция входных и выходных газопроводов 127 газоизмерительных станций;

– проведена ревизия запорных устройств на 413 газоизмерительных станциях;

– на 84 газоизмерительных станциях окрашены наружные поверхности блочного оборудования и коммуникаций с восстановлением надписей и указателей направления движения газа.

После этого выступил начальник отдела эксплуатации компрессорных станций Департамента эксплуатации компрессорных станций АО «O‘ztransgaz» Р. Муйдинов.

В своём выступлении он сообщил, что в соответствии с приказом № 58 от 4 мая разработаны мероприятия по подготовке магистральных газопроводов и сооружений к эффективной и надёжной эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027 годов и по состоянию на 1 октября выполнены следующие работы.

По технологической части компрессорных станций:

– выполнен плановый ремонт 80 газоперекачивающих агрегатов, в том числе: М.Т. — 19, С.Т. — 42, К.Т. — 19;

– проведён технический осмотр 58 газоперекачивающих агрегатов (работы выполняются с учётом наработки ГПА);

– выполнены работы по техническому осмотру и ремонту 5471 запорного устройства;

– проведены плановый ремонт и техническое обслуживание 299 единиц вспомогательного оборудования (воздухоохладители, насосы, компрессоры и др.);

– выполнены работы по окраске технологического оборудования компрессорных станций на площади 8867 м²;

– заменены фильтрующие элементы 124 блоков топливных газовых сепараторов;

– заменены фильтр-патроны в 1414 фильтрах-сепараторах;

– на КС-3 «Галлаорол» заменено 130 м дефектного трубопровода диаметром 1020 мм — от узла запорных устройств № 7 до пылеуловителей, входящих на станцию;

– вскрыты и обследованы 201 участок подземных технологических трубопроводов (шурфовка);

– выполнена проверка уровня масла в гидравлических кранах на 391 технологической коммуникации и при необходимости произведена замена масла;

– проведена ревизия систем обогрева кранов на 9 технологических коммуникациях за счёт использования выходных газов;

– проведена ревизия 12 установок воздушного охлаждения масла и систем подогрева масляных ёмкостей ГПА.

В 2026 году после капитального ремонта доставлен и установлен на газоперекачивающий агрегат компрессорной станции «Охангарон» Ташкентского МГКБ 1 газотурбинный двигатель НК-16-18СТ.

2 газотурбинных двигателя НК-12СТ после капитального ремонта доставлены, установлены и введены в эксплуатацию на компрессорной станции «Янгиер» Галлиаральского МГКБ и компрессорной станции № 2А Зирабулакского МГКБ.

Ещё 2 газотурбинных двигателя НК-12СТ после капитального ремонта планируется доставить и установить до конца октября.

Также было отмечено, что 2 газотурбинных двигателя ДУ80Л1 после капитального ремонта доставлены и установлены на агрегатах компрессорной станции ДКС-5Б Газлийского МГКБ.

После этого выступил начальник отдела эксплуатации подземного хранилища газа Ф. Махмудов по вопросу деятельности подземного хранилища газа «Ходжаабад».

В своём выступлении он сообщил, что в 2026 году на объектах подземного хранения газа планируется создать общий запас в объёме 5 млрд кубических метров газа.

По состоянию на сегодняшний день накоплено около 3 600 млн кубических метров природного газа.

В рамках плана мероприятий по подготовке объектов ПХГ «Ходжаабад» к эффективной и надёжной эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027 годов выполнены следующие работы:

– отрегулированы, смазаны либо заменены на новые неисправные задвижки и клапаны ёмкостей жидкости на 1-, 2- и 3-м ГПУ — всего 9 единиц;

– очищены внутренние части сепараторов на 1-, 2- и 3-м ГПУ — 6 единиц, неисправные детали заменены;

– смазаны, отрегулированы и проверены насосы перекачки жидкости и задвижки на 1-, 2- и 3-м ГПУ — 4 единицы;

– выполнена регулировка клапанов слива жидкости основных и измерительных сепараторов — 6 единиц;

– проведены ревизия и очистка внутренних частей сепараторов 1-, 2- и 3-го ГПУ — 6 единиц;

– в период капитального и текущего ремонта 19 скважин выполнены работы по смазке, регулировке и замене неисправных задвижек, шаровых и пробковых кранов;

– очищены и проверены внутренние части 7 теплообменников (из 8 по плану). Аппарат теплообменника Е-600 находится на ремонте в заводских условиях;

– проведена ревизия 11 сепараторов;

– проведена ревизия 3 предохранительных клапанов;

– проведена ревизия 3 клапанов;

– проведена ревизия 5 клапанов;

– проведена ревизия 8 кранов;

– проведена ревизия 5 насосов распыления ДЭГ марки КЖ-2250Б;

– проведена ревизия входных и выходных трубопроводов и кранов 6 нагревательных печей;

– проведены ревизия и ремонт 2 ребойлеров.

– выполнены работы по текущему и капитальному ремонту 19 скважин;

– на 70 скважинах проведены газодинамические исследования с использованием глубинных манометров, выполнены работы по определению Pпл и Tпл.

Отмечено, что работы ещё по 4 пунктам планируется выполнить в осенний межсезонный период.

Затем выступил главный специалист отдела технической политики и методологии Н. Кобилов.

В своём выступлении он сообщил, что в соответствии с приказом № 58 от 4 мая разработаны мероприятия по подготовке магистральных газопроводов и сооружений к эффективной и надёжной эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027 годов, в рамках которых выполнены следующие работы.

По линейной части магистральных газопроводов:

– заменено 57,69 км дефектных участков магистральных газопроводов;

– очищена внутренняя поверхность 3598,7 км магистральных газопроводов;

– проверено и отремонтировано состояние изоляции 552 надземных переходов;

– проверено и отремонтировано состояние опорных стоек на 378 надземных переходах;

– проверены 875 переходов через железные и автомобильные дороги, а также защитные кожухи, установленные на данных участках;

– засыпано грунтом 2010 метров участков вблизи магистральных газопроводов, где существует вероятность размыва;

– проведена ревизия 4297 линейных и вспомогательных запорных устройств;

– заменены 26 запорных устройств на линейной части магистральных газопроводов;

– выполнены 1860 шурфовочных работ;

– проведена ревизия 122 узлов запуска и приёма поршней;

– проверено соответствие оснащения 214 аварийных транспортных средств и механизмов установленным табелям, приведены в готовность;

– проведены гидравлические/пневматические испытания магистральных газопроводов общей протяжённостью 312,04 км.

В завершение было отмечено, что выполнение данных мероприятий позволит предотвратить возможные затруднения при транспортировке природного газа по магистральным газопроводам и улучшить пропускную способность системы в осенне-зимний период 2026–2027 годов.

По вопросу повестки дня были заслушаны предложения и замечания членов Общественного совета.

В ходе обсуждения членами Общественного совета были высказаны предложения уделять особое внимание обеспечению надёжности и безопасности газотранспортной системы, регулярному контролю технического состояния магистральных газопроводов и компрессорных станций, эффективному использованию объектов подземного хранения газа, широкому внедрению современных технологий, а также своевременному выявлению и устранению имеющихся в системе проблем.

Также членами Общественного совета было отмечено, что целесообразно регулярно предоставлять общественности открытую и понятную информацию о деятельности объектов газотранспортной системы, техническом обновлении системы и проводимых работах.

После всестороннего обсуждения вопроса повестки дня председатель Общественного совета Л. Шарипова предложила положительно оценить проводимую в данном направлении работу.

Члены Общественного совета единогласно поддержали предложение. Против и воздержавшихся нет.

РЕШИЛ:

1. Положительно оценить работу, проводимую АО «O‘ztransgaz» в сфере деятельности газотранспортной системы, а также объектов подземного хранения газа, направленную на обеспечение их надёжной, стабильной и безопасной работы.

2. Продолжить последовательную работу по эксплуатации магистральных газопроводов, деятельности компрессорных станций, регулярному контролю технического состояния объектов подземного хранения газа, своевременному устранению выявленных недостатков и строгому соблюдению требований технической безопасности.

3. Уделять особое внимание модернизации газотранспортной системы, внедрению современных технологий, повышению энергоэффективности, а также эффективному использованию имеющихся производственных мощностей.

4. Рекомендовать обеспечивать открытое информирование общественности о деятельности газотранспортной системы и объектов подземного хранения газа, а также регулярно освещать информацию о проводимых работах.

5. Возложить на председателя и членов Общественного совета осуществление мониторинга исполнения настоящего решения и выполнения установленных задач.

Секретарь:                                      С. Сидикджанова